- Załącznik nr 2.1. SWZ

- (zn. ZDW-DN-4-271-76/24)

- WYCENA

Przedmiot zamówienia: Dostawa agregatu spawalniczo-prądotwórczego

| Lp | Parametry techniczne dotyczące oferowanego urządzenia |  |  | Cena jednostkowa (brutto w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marka, model urządzenia | Data produkcji | Ilość |  |
| 1 |  |  | 1 szt. |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM (brutto w zł): |  |

| Dane techniczne i wyposażenie urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
| 2 | Zakres prądu spawania od 40 do 220 A |  |
| 3 | Cykl spawania prądem 130 A - 100 % |  |
| 4 | Cykl spawania prądem 220 A - 35 % |  |
| 5 | Częstotliwość - 50 Hz |  |
| 6 | Napięcie - 400 / 230 V |  |
| 7 | Moc 3 - maks. / znam. - 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos fi 0,8) |  |
| 8 | Prąd znamionowy 3 - 11,3 A |  |
| 9 | Moc 1 - maks. / znam. - 4,4 kW / 4,0 kW |  |
| 10 | Prąd znamionowy 1 - 17,4 A |  |
| 11 | Rozruch - manualny + rozrusznik |  |
| 12 | Paliwo - benzyna |  |
| 13 | Hałas - nie więcej niż 96 dB(A) |  |
| 14 | Gniazda przewodów spawalniczych |  |
| 15 | Gniazdo 400 V 16 A |  |
| 16 | Gniazdo 230 V 16 A |  |
| 17 | Zabezpieczenie przeciążeniowe |  |
| 18 | Czujnik poziomu oleju |  |
| 19 | Akumulator |  |
| 20 | Przewody spawalnicze 10 mb – 35 mm2 |  |
| 21 | Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) |  |
| 22 | Książka gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi w języku polskim |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanego urządzenia, jego parametrów i wyposażenia

Proszę wpisać w prawej kolumnie TAK lub NIE / SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA / POSIADA lub NIE POSIADA

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców

UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności). Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza Wyceny) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.